**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОТЕЛЬБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 марта 2018 г п. Новая Тельба № 16

**«О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Новотельбинского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотельбинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Новотельбинского сельского поселения согласно приложению 1.  
 2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новотельбинского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.  
 3. Администрации Новотельбинского сельского поселения, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.  
 3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».  
 3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и вести строгий учёт их количества и технического состояния.  
 4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Новотельбинского сельского поселения определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.  
 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 6. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Новотельбинского

сельского поселения Н.М. Толстихина

Приложение № 1   
к постановлению Главы  
Новотельбинского сельского поселения  
от 07.03.2018г. № 16

**ПРАВИЛА  
учёта и проверки наружного противопожарного   
водоснабжения на территории Новотельбинского сельского поселения**

1. Общие положения  
 1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Новотельбинского сельского поселения и обязательны для исполнения всеми собственниками, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.  
 1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, водонапорные башни, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.  
 1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт собственник, в ведении которого они находятся.  
 1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения  
 2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:  
 - качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;  
 - точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;  
 - систематическим контролем за состоянием водоисточников;  
 - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.  
 2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.  
 2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы пожарными выходами для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.  
 2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.  
 3.1. Собственники объектов противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.  
 3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Новотельбинского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.  
 3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.  
 3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;  
 - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;  
 - степень заполнения водой и возможность его пополнения;  
 - наличие площадки перед водоемом для забора воды;  
 - герметичность задвижек (при их наличии);  
 3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.  
 4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.  
 4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.  
 4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Новотельбинского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Новотельбинского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, абоненты  
 4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:  
 - вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;  
 - причины сокращения количества водоисточников;  
 - наличие насосов, их состояние;  
 - выполнение планов замены пожарных кранов,  
 - строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.   
 4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.  
  
 5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.  
 5.1. Собственники, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.  
 6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:  
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;  
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;  
-обеспечить условия для обогрева емкостей для забора воды в зимнее время.